Приложение
к конкурсной документации 
по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами
АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома                пос.Красное-на-Волге,  мкр-н Восточный, д. 2

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  

3. Серия, тип постройки        кирпич

4. Год постройки               1977

5. Степень износа по данным государственного технического учета  

6. Степень фактического износа  

7. Год последнего капитального ремонта  

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  

9. Количество этажей                            4

10. Наличие подвала                  нет

11. Наличие цокольного этажа             нет  

12. Наличие мансарды                           нет  

13. Наличие мезонина                            нет  

14. Наличие технического этажа                                                                                              
15. Количество квартир                         52

16. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

17. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                                                                                                                      

18. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

19. Строительный объем                         10012		куб. м

20. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками                             2508,7		кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)                              2294,2		кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  	0,00	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)                              214,5	кв. м

21. Количество лестниц  	4	шт.

22. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

     214,5	кв. м

23. Уборочная площадь общих коридоров  		кв. м

24. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

25. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1628,0 м2

          26. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  44:08:090314:26

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома	
1. Фундамент	Железобетонные блоки	удовлетворительное	
2. Наружные и внутренние капитальные стены	кирпичные	удовлетворительное	
3. Перегородки	кирпичные	удовлетворительное	
4. Перекрытия	Железобетонные плиты 	
удовлетворительное	
чердачные			
междуэтажные		удовлетворительное	
подвальные		удовлетворительное	
(другое)			
5. Крыша	Рулонная плоская	
удовлетворительное	
6. Полы		удовлетворительное	
7. Проемы	
Деревянные, ПВХ (двухстворчатые)	
удовлетворительное	
окна			
двери		удовлетворительное	
(другое)			
8. Отделка			
внутренняя			
наружная			
(другое)			

Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома	
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование	есть	удовлетворительное	
ванны напольные			
электроплиты	нет		
телефонные сети и оборудование	нет		
сети проводного радиовещания	нет		
сигнализация пожарная	нет	удовлетворительное	
мусоропровод	нет		
лифт	нет	удовлетворительное	
вентиляция	есть	удовлетворительное	
(другое)			
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг	есть	удовлетворительное	
электроснабжение			
холодное водоснабжение	есть	удовлетворительное	
горячее водоснабжение	нет	удовлетворительное	
водоотведение	есть	удовлетворительное	
газоснабжение	есть	удовлетворительное	
отопление (от внешних котельных)	есть		
отопление (от домовой котельной) печи	нет	удовлетворительное	
калориферы			
АГВ	нет	хорошее	
(другое)			
11. Крыльца	есть	хорошее	
Глава городского поселения поселок Красное-на-Волге Владимир Николаевич Недорезов
 (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)
		В.Н. Недорезов	
(подпись)		(ф.и.о.)	

“		”		20		г.	
М.П.