Приложение
к конкурсной документации 
по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами
АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома                пос.Красное-на-Волге,  ул. Советская, д. 46

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  

3. Серия, тип постройки        

4. Год постройки               2017

5. Степень износа по данным государственного технического учета  

6. Степень фактического износа  

7. Год последнего капитального ремонта  

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  

9. Количество этажей                            3

10. Наличие подвала                  да

11. Наличие цокольного этажа             нет  

12. Наличие мансарды                           нет  

13. Наличие мезонина                            нет  

14. Наличие технического этажа                  нет                                                                            
15. Количество квартир                          22

16. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

17. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                                                                                                                      

18. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

19. Строительный объем                         4064,86		куб. м.
20. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками                             1106,3		кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)                              735,6		кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  	0,00	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)                              137,5	кв. м

21. Количество лестниц  	1	шт.

22. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

     51,05	кв. м

23. Уборочная площадь общих коридоров  	77,15	кв. м

24. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  	8,99	кв. м

25. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  3086  м2

26. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  44:08:090222:532

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома	
1. Фундамент	железобетонные блоки	хорошее	
2. Наружные и внутренние капитальные стены	кирпичные	хорошее	
3. Перегородки	гипсолитовые	хорошее	
4. Перекрытия	железобетонные плиты 	
хорошее	
чердачные			
междуэтажные		хорошее	
подвальные		хорошее	
(другое)			
5. Крыша	скатная металлочерепица	
хорошее	
6. Полы	плитка	хорошее	
7. Проемы	
ПВХ-профиль с двухкамерным стеклопакетом
металлические с полимерным покрытием

хорошее	
окна

двери
		хорошее	
(другое)			
			
8. Отделка	
стены - акриловая окраска, 
пол - керамическая плитка. 	
хорошее	
внутренняя			
наружная	
кирпичная кладка (цоколь штукатурка)	хорошее	
(другое)			

Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома	
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование	есть	хорошее	
ванны напольные			
электроплиты	нет		
телефонные сети и оборудование	нет		
сети проводного радиовещания	нет		
сигнализация пожарная	есть	хорошее	
мусоропровод	нет		
лифт	нет	хорошее	
вентиляция	есть	хорошее	
(другое)			
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг	есть	хорошее	
электроснабжение			
холодное водоснабжение	есть	хорошее	
горячее водоснабжение	есть	хорошее	
водоотведение	есть	хорошее	
газоснабжение	есть	хорошее	
отопление (от внешних котельных)	нет		
отопление (от домовой котельной) печи	есть	хорошее	
калориферы			
АГВ	есть	хорошее	
(другое)			
11. Крыльца	есть	хорошее	
Глава городского поселения поселок Красное-на-Волге Владимир Николаевич Недорезов
 (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)
		В.Н. Недорезов	
(подпись)		(ф.и.о.)	

“		”		201	7	г.	
М.П.