АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСЁЛОК КРАСНОЕ-НА-ВОЛГЕ КРАСНОСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03 июня 2020 года                                                                                                № 108

О проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2020-2021 годов в поселке Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190–ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103, руководствуясь Уставом городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области, администрация Городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2020-2021годов.

2. Утвердить прилагаемые:

2.1. состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2020-2021 годов;

2.2. программу проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2020-2021 годов;

3. Отделу городского хозяйства Администрации Городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области (А.Г. Минько):

3.1. Организовать работу комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2020-2021 годов (далее - комиссия);

3.2. По результатам проведенных комиссией проверок оформлять Паспорта готовности к отопительному периоду в порядке и по форме, установленным Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103;

3.3. В срок до 1 октября 2020 года направить материалы проверки готовности городского хозяйства к отопительному периоду 2020-2021 годов в Центральное Управление Ростехнадзора.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ведущего эксперта по благоустройству Администрации Городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области А.Г. Минько.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава городского поселения                                                       В.Н. Недорезов

Утвержден

постановлением Администрации

Городского поселения поселок Красное-на-Волге

Красносельского муниципального района

Костромской области

от 03 июня 2020 года № 108

Состав комиссии

по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2020-2021 годов

1. Недорезов В.Н. - Глава городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области, председатель комиссии;

  - Минько А.Г. - ведущий эксперт по благоустройству администрации городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области;

  - Хоменко Л.В. - заведующий отделом имущественных и земельных отношений администрации городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области;

  - Зародова Е.В. - заведующий отделом городского хозяйства администрации городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области

  - Кошкина В.В. - заместитель заведующего отдела строительства, жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Красносельского муниципального района Костромской области (по согласованию);

  - Алексеев И.С. – главный инженер МУП «Газовые котельные» (по согласованию);

  - Петров М.В. - главный энергетик ПАО «Красносельский ювелирпром» (по согласованию).

  - Сапоненко Е. В. - генеральный директор ООО «Теплогазсервис»  (по согласованию).

  - Виноградова Е.Л. – генеральный директор управляющей компании ООО «Вариант» (по согласованию).

  - Эситашвили С.Ш. – заместитель генерального директора управляющей компании ООО «Красносельская управляющая компания» (по согласованию)

  - Токмакова А.Ю. – заведующий МДОУ ДС № 1 «Солнышко» (по согласованию)

  - Самолётова И. Д. - заведующий МДОУ ДС «Рассвет» (по согласованию)

  - Карпова Н. М. - И.О. заведующий МДОУ ДС №2 (по согласованию)

  - Городкова Л.Н. - заведующий МДОУ ДС №4 (по согласованию)

  - Морозова В. А. Директор МОУ Красносельская средняя общеобразовательная школа

  - Представитель АО «Газпром газораспределение Кострома» (по согласованию)

Утвержден

постановлением Администрации

Городского поселения поселок Красное-на-Волге

Красносельского муниципального района

Костромской области

от 03 июня 2020 года № 108

Программа

проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2020-2021 годов

1. Настоящая программа проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2020-2021 годов (далее - программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Закон о теплоснабжении), Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013года N 103 (далее - Правила).

2. Целью программы является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения (далее - проверка).

3. Проверка проводится на предмет выполнения теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, требований по готовности к отопительному периоду, установленных Правилами.

4. В ходе проведения проверки рассматриваются следующие документы, подтверждающие выполнение требований по готовности к отопительному периоду в Приложении 2 к настоящей программе.

5. Перечень рекомендуемых форм при подготовке документов по оценке готовности к отопительному периоду в Приложении 3 к настоящей программе.

6. Перечень объектов, подлежащих проверке, и сроки проведения проверки указаны в Приложении 1 к настоящей программе.

7. Проверка осуществляется комиссией по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2020-2021 годов готовности к отопительному периоду.

8. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду в порядке и по форме, установленными Правилами.

9. В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

Приложение № 1

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду городского поселения п. Красное-на-Волге

Перечень объектов, подлежащих проверке, и сроки проведения проверки

| № п/п | Наименование организации | Проверяемые объекты | Дата проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| а) | Теплоснабжающие / теплосетевые организации: |
| 1 | МУП «Газовые котельные» | Котельная — 1 ед. Тепловые сети | до 01.09.2020г. |
| 2 | ПАО «Красносельский ювелирпром» | Котельная — 1 ед. Тепловые сети | до 01.09.2020г. |
| 3 | ООО «Теплогазсервис» | Котельная — 3 ед. Тепловые сети | до 01.09.2020г. |
| б) | Потребители тепловой энергии: |
| 1 | Собственники жилых и нежилых помещений | Многоквартирные дома — 33 ед., | до 01.09.2020г. |
| 1.1 | ООО «Вариант» | Многоквартирные дома — 7 ед. | до 01.09.2020г. |
| 1.2 | ООО «Красносельская управляющая компания» | Многоквартирные дома — 22 ед. | до 01.09.2020г. |
| 1.3 | ТСЖ «Ювелир» | Многоквартирные дома — 1 ед. | до 01.09.2020г. |
| 1.4 | ТСЖ «Ювелир-2» | Многоквартирные дома — 1 ед. | до 01.09.2020г. |
| 2 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 «Солнышко» комбинированного вида пос. Красное-на-Волге Костромской области | Здание (социальные объект) — 1 ед. | до 01.09.2020г. |
| 3 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Рассвет» пос. Красное-на-Волге Костромской области | Здание (социальные объект) — 1 ед. | до 01.09.2020г. |
| 5 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Красносельская основная общеобразовательная школа Красносельского района Костромской области | Здание (социальные объект) — 2 ед. | до 01.09.2020г. |
| 6 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Красносельская средняя общеобразовательная школа Красносельского района Костромской области | Здание (социальные объект) — 1 ед. | до 01.09.2020г. |
| 7 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 пос. Красное-на-Волге Костромской области | Здание (социальные объект) — 1 ед. | до 01.09.2020г. |
| 8 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 общеразвивающего вида пос. Красное-на-Волге Костромской области | Здание (социальные объект) — 1 ед. | до 01.09.2020г. |

Приложение № 2

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду городского поселения п. Красное-на-Волге

Документы, подтверждающие выполнение требований по готовности

к отопительному периоду

| №№ | Требования по готовности к отопительному периоду | Номер пункта из Приказа Министерства энергетики РФ. № 103 “Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду” | Наименования документа |
| --- | --- | --- | --- |
| III. Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций |
| 13. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций |
| 13.1 | Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении | пп. 1 пункта 13 раздел III | Соглашение между теплосетевыми и теплоснабжающими предприятиями |
| 13.2 | Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения | пп. 2 пункта 13 раздел III | Утвержденные температурные графики на предстоящий отопительный период. |
| 13.3 | Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами | пп. 3 пункта 13 раздел III | Обследование зданий строений и сооружений (экспертиза дымовых труб и зданий) |
| 13.4 | Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии | пп. 4 пункта 13 раздел III | утверждённый в установленном порядке расчет нормативных запасов топлива. акты инвентаризации топлива |
| 13.5 Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: |
| 13.5.1. | Укомплектованность указанных служб персоналом | пп. 5 пункта 13 раздел III | Списки тепло -электротехнического персонала Документы, подтверждающие укомплектованность указанных служб персоналом |
| 13.5.2 | Обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения | пп. 5 пункта 13 раздел III | 1.распорядительный документ об утверждении норм обеспечения средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой персонала котельных и тепловых сетей 2.утверждённый перечень комплектации инструментами и оснасткой, необходимых для производства работ 3.инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей, а также должностные инструкции на рабочих местах и инструкции по охране труда согласно утверждённому перечню 4.оперативный план тушения пожара на котельной |
| 13.6 | Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей | пп. 6 пункта 13 раздел III | Отчет о проведении режимно-наладочных испытаний. |
| 13.7 | Организация контроля режимов потребления тепловой энергии | пп. 7 пункта 13 раздел III | договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии |
| 13.8 | Обеспечение качества теплоносителей | пп. 8 пункта 13 раздел III | договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя |
| 13.9 | Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии | пп. 9 пункта 13 раздел III | акты ввода в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии |
| 13.10 | Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении | пп. 10 пункта 13 раздел III | Акт приемки сетей, гарантии на работы и материалы, применяемые при строительстве. |
| 13.11 | Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: |
| 13.11.1 | Готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготавления и топливоподачи | пп. 11 пункта 13 раздел III | 1.график ремонта систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи 2.акты выполнения ремонтных работ систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи 3.акты освидетельствования и испытания машин и механизмов, оборудования и приспособлений топливных складов и топливоподачи 4.акты (заключения) технического обследования резервуаров хранения жидкого топлива и выполнение предложений по выполнению ремонтных работ и режима дальнейшей эксплуатации; 5.приказ о назначении лица, ответственного за газовое хозяйство (для котельных использующих газ в качестве основного топлива); 6.Акты пробных топок на резервно-топливном хозяйстве |
| 13.11.2 | соблюдение водно-химического режима | пп. 11 пункта 13 раздел III | 1.Г рафики химического контроля за воднохимическим режимом. 2.Режимные карты наладки воднохимического режима 3.отчёты о наладке водно-химического режима, наличие актов внутреннего осмотра основного оборудования котельной и отбора проб отложений и шлама; |
| 13.11.3 | Отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационнотехнических мероприятий по продлению срока его эксплуатации | пп. 11 пункта 13 раздел III | 1.акт (технический отчет) о проведении технического диагностирования 2.заключение экспертизы промышленной безопасности (на ОПО); 3.паспорта тепловых энергоустановок, содержащие положительные результаты технического освидетельствования; |
| 13.11.4 | Наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей | пп. 11 пункта 13 раздел III | 1. график ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей |
| 13.11.5 | Наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов | пп. 11 пункта 13 раздел III | 1. расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов |
| 13.11.6 | Наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления | пп. 11 пункта 13 раздел III | Порядок ликвидации аварийных ситуаций |
| 13.11.7 | Проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей | пп. 11 пункта 13 раздел III | 1. Наличие испытаний тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя. 2.Испытание тепловых сетей на определение тепловых и гидравлических потерь. 3.Акты гидравлических испытаний после отопительного периода 4.Графики проведения гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей |
| 13.11.8 | Выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения | пп. 11 пункта 13 раздел III | 1.план подготовки к работе в отопительный период 2.отчет о выполнении плана подготовки к работе в отопительный период |
| 13.11.9 | Выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии | пп. 11 пункта 13 раздел III | 1.графики текущих и капитальных ремонтов тепловых сетей и источников тепловой энергии 2.отчет о выполнении графика текущих и капитальных ремонтов тепловых сетей и источников тепловой энергии; 3.акт осеннего осмотра зданий и сооружений тепловых энергоустановок |
| 13.11.10 | Наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива | пп. 11 пункта 13 раздел III | 1.договоры поставки топлива, не допускающие перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива; 2.акт о соответствии качества топлива проекту котельной и установленному котельному оборудованию |
| 13.12 | Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями | пп. 12 пункта 13 раздел III | Акт разграничения эксплуатационной ответственностью между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями |
| 13.13 | Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления | пп. 13 пункта 13 раздел III | 1.Акты проверок ранее выданных предписаний. 2.Отчеты об устранении выявленных замечаний |
| 13.14 | Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. | пп. 14 пункта 13 раздел III | акт осмотра и проверки работоспособности (состояния) автоматических регуляторов |
|  | акты контроля состояния металла тепловых сетей |  |  |
| IV. Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии |
| 16. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены: |
| 16.1 | Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок | пп. 1 пункта 16 раздел IV |  |
| 16.2 | Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок | пп. 2 пункта 16 раздел IV | 1.акты промывки теплообменного оборудования тепловых пунктов 2.акты промывки систем отопления зданий и сооружений 3.акты промывки трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции 4.акты промывки тепловых сетей потребителя, 5.акты испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность |
| 16.3 | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению | пп. 3 пункта 16 раздел IV | режимные карты для тепловых пунктов теплопотребляющих установок |
| 16.4 | Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения | пп. 4 пункта 16 раздел IV | 1.годовой план-график ремонта систем теплопотребления 2.отчет выполнения план-график ремонта систем теплопотребления |
| 16.5 | Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии | пп. 5 пункта 16 раздел IV | акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии |
| 16.6 | Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов | пп. 6 пункта 16 раздел IV | 1.акты осмотра зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, остекление). 2.акты проверки готовности центральных тепловых пунктов к отопительному периоду, 3.акты проверки готовности индивидуальных тепловых пунктов к отопительному периоду; |
| 16.7 | Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов | пп. 7 пункта 16 раздел IV | акты проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов |
| 16.8 | Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии | пп. 8 пункта 16 раздел IV | акты ввода в эксплуатацию приборов учета и акты периодической поверки приборов учета; |
| 16.9 | Работоспособность защиты систем теплопотребления | пп. 9 пункта 16 раздел IV | акт проверки работоспособности защит систем теплопотребления; |
| 16.10 | Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности | пп. 10 пункта 16 раздел IV | акт проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала |
| 16.11 | Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией | пп. 11 пункта 16 раздел IV | Акт об отсутствии прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией |
| 16.12 | Плотность оборудования тепловых пунктов | пп. 12 пункта 16 раздел IV | акт проверки на плотность оборудования тепловых пунктов |
| 16.13 | Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов | пп. 13 пункта 16 раздел IV | акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов |
| 16.14 | Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель | пп. 14 пункта 16 раздел IV | справка о наличии (отсутствии) задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель; |
| 16.15 | Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально- техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок | пп. 15 пункта 16 раздел IV | справка из организации-потребителя о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала или договор на техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок; |
| 16.16 | Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность | пп. 16 пункта 16 раздел IV | акты испытаний на плотность и прочность систем теплопотребления. |
| 16.17 | Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к настоящими Правилами. | пп. 17 пункта 16 раздел IV | справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии. |
| V. Требования по готовности к отопительному периоду для муниципальных образований |
| 18. В целях оценки готовности муниципальных образований к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены: |
| 18.1 | Наличие плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций; | пп. 1 пункта 18 раздел V | план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций |
| 18.2 | Наличие системы мониторинга состояния системы теплоснабжения | пп. 2 пункта 18 раздел V | документ, подтверждающий наличие системы мониторинга состояния системы теплоснабжения |
| 18.3 | Наличие механизма оперативно диспетчерского управления в системе теплоснабжения; | пп. 3 пункта 18 раздел V | документ, подтверждающий наличие механизма оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения |
| 18.4 | Выполнение требований настоящих Правил по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии. | пп. 4 пункта 18 раздел V | 1.акты проверки готовности к прохождению отопительного периода и паспорта готовности всех теплоснабжающих организаций к работе в отопительный период. 2.акты проверки готовности к прохождению отопительного периода и паспорта готовности всех теплосетевых организаций к работе в отопительный период. 3.акты проверки готовности к прохождению отопительного периода и паспорта готовности потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период. 4.распорядительный документ о назначении в установленном порядке комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период. 5.программа проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, утвержденные руководителем (заместителем руководителя) администрации муниципального образования. |
|  | перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования |  |  |
|  | перечень потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду |  |  |

Приложение № 3

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду городского поселения п. Красное-на-Волге

Перечень рекомендуемых форм при подготовке документов по проверки готовности

к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии

План мероприятий по подготовке к отопительному периоду  20___-20____ г.

|  | Наименование объекта (с указанием территории городского/ сельского поселения) | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственное (обученное) лицо – ФИО и должность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Текущий ремонт | Капитальный ремонт |  |  |
|  |  | Вид работ (в т.ч. объем выполненных работ в натуральных единицах) | Стоимость (руб) | Вид работ (в т.ч. объем выполненных работ в натуральных единицах) | Стоимость (руб) |  |  |

СПРАВКА

о параметрах надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494, например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, и т.п.;

вторая категория - потребители, допускающие аварийное снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч (табл. 1): жилых и общественных зданий до 12 °С, промышленных зданий до 8 °С;

третья категория - остальные потребители.

Таблица 1. Величина резервной подачи теплоты, %, в течение ремонтно-восстановительного периода после отказа

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, ˚С |
| --- | --- | --- |
|  |  | - 10 | - 20 | - 30 | - 40 | - 50 |
|  |  | Допускаемое снижение подачи теплоты, % до |

При авариях (отказах) на источнике теплоты на его выходных коллекторах в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться:

подача 100% необходимой теплоты потребителям первой категории (если иные режимы не предусмотрены договором);

подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в табл. 2;

заданный потребителем аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

заданный потребителем аварийный тепловой режим не отключаемых вентиляционных систем;

среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица 2. Допустимое снижение подачи теплоты для потребителей второй и третьей категорий в % нормативной величины при аварийных режимах теплоснабжения

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, ˚С |
| --- | --- |
|  | - 10 | - 20 | - 30 | - 40 | - 50 |
| Допустимое снижение подачи теплоты, %, до |  |  |  |  |  |

Примечание: Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью ______

Даже сниженное обеспечение теплотой потребителей в аварийных ситуациях (для поддержания внутренней температуры воздуха в отапливаемых помещениях не ниже 12 °С) требует на период восстановления теплоснабжения обеспечения резервной подачи теплоты в размерах не меньше, указанных в табл. 1.

## АКТ

## промывки

_______________________________________________________________________________

(ВЫБРАТЬ: системы отопления/ теплообменного оборудования теплового пункта (ИТП)/

трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции)

## «___» ___________ 20__г.

## Наименование объекта ________________________________________________________

## Адрес объекта _______________________________________________________________

## Представитель Абонента ______________________________________________________

## Должность, Ф.И.О.

## представитель теплоснабжающей организации___________________________________

## Должность, Ф.И.О.

составили настоящий Акт о том, что с «___» ___________  по «___» ___________ 20__г.

в нашем присутствии производилась промывка  методом _____________________________________________________________________________________________.

(гидропневматической очистки/ гидрохимической очистки/ пневмогидроудара/ иное - указать)

Результаты промывки признаны ________________________________________________________________________________.

(удовлетворительными; не удовлетворительными)

Председатель комиссии: ___________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

Члены комиссии:

_________________________________________________________________(Ф.И.О., подпись)

_________________________________________________________________(Ф.И.О., подпись)

_________________________________________________________________(Ф.И.О., подпись)

Представителей собственников: ____________________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

Представитель специализированных организаций (по согласованию):

__________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

"____" __________________ 20_____ г.

## АКТ

## испытания на плотность и прочность

_______________________________________________________________________________

(ВЫБРАТЬ: системы отопления/ теплообменного оборудования теплового пункта (ИТП)/ трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции)

## «___» ___________ 20__г.

## Наименование объекта ________________________________________________________

## Адрес объекта _______________________________________________________________

## Представитель Абонента ______________________________________________________

## Должность, Ф.И.О.

## представитель теплоснабжающей организации___________________________________

## Должность, Ф.И.О.

составили настоящий Акт о том, что с «___» ___________  по «___» ___________ 20__г. в нашем присутствии производились испытания  на прочность и плотность.

1. В ходе испытаний система (оборудование) были заполнены водой с температурой _____ 0С, давление воды было доведено до рабочего ( ______ Мпа) и поддерживалось в течении _____ мин. В ходе осмотра дефекты системы (оборудования) _______________________.

(выявлены/ не выявлены)

2. При доведении давления воды до пробного ( _______ МПа) и выдерживании в течении ______ минут,  в ходе осмотра дефекты системы (оборудования) _______________________.

(выявлены/ не выявлены)

Падение давления воды составило __________ МПа.

Результаты испытаний признаны __________________________________________________.

(удовлетворительными; не удовлетворительными)

Председатель комиссии: ___________________________________________________________ (Ф.И.О., подпись)

Члены комиссии: _________________________________________________________________(Ф.И.О., подпись)

_________________________________________________________________(Ф.И.О., подпись)

_________________________________________________________________(Ф.И.О., подпись)

_________________________________________________________________(Ф.И.О., подпись)

Представителей собственников: ___________________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

Представитель специализированных организаций (по согласованию):

__________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

"____" __________________ 20_____ г.

## АКТ

## промывки трубопроводов тепловых сетей

## «___» ___________ 20__г.

## Наименование организации (учреждения) ________________________________________

## Адрес Абонента _____________________________________________________________

## Представитель Абонента ______________________________________________________

## Должность, Ф.И.О.

## представитель теплоснабжающей организации___________________________________

## Должность, Ф.И.О.

составили настоящий Акт о том, что с «___» ___________  по «___» ___________ 20__г. в нашем присутствии производилась промывка  трубопроводов тепловых сетей магистрали  _______________ (согласно паспорта тепловой сети), участка сети:

от камеры N_____  до камеры N _____  , протяженностью ______ м.

методом __________________________________________________________________.

(гидропневматической очистки/ гидрохимической очистки/ иное - указать)

Результаты промывки признаны ___________________________________.

(удовлетворительными; не удовлетворительными)

Председатель комиссии: ___________________________________________________________ (Ф.И.О., подпись)

Члены комиссии: _________________________________________________________________(Ф.И.О., подпись)

_________________________________________________________________(Ф.И.О., подпись)

_________________________________________________________________(Ф.И.О., подпись)

_________________________________________________________________(Ф.И.О., подпись)

Представителей собственников: ___________________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

Представитель специализированных организаций (по согласованию):

__________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

"____" __________________ 20_____ г.

АКТ

испытания трубопроводов тепловых сетей на плотность и прочность

Комиссия в составе:

председателя:

________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

членов комиссии:

_________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

_________________________________________________________________________________

(должность фамилия, инициалы)

_________________________________________________________________________________

(должность фамилия, инициалы)

составила настоящий акт в том, что "___" ______________ 20__ г. произведено гидравлическое испытание трубопроводов тепловых сетей

_________________________________________________________________________________

(наименование и протяженность участков тепловых сетей)

пробным давлением ______ МПа (1,25 Рраб., но не менее 0,2 МПа).

Произведен осмотр испытываемых участков тепловых сетей, тепловых сетей в шурфах, тепловых камер, запорной арматуры, креплений, соединений и других элементов, входящих в состав тепловой сети, а также наличие актов испытаний, шурфовок, гидропневматической промывки тепловой сети, сведений о проведенных ремонтах и проведенных ранее осмотрах.

В результате проверки установлено:

1. При проведении гидравлического испытания трубопроводов тепловой сети давление воды было поднято до требуемого по инструкции ________ МПа.

Контроль давления в тепловой сети осуществлялся двумя манометрами одного типа с одинаковыми классом точности, пределом измерения и ценой деления.

При этом:

а) по истечении ____ мин. (не менее 10 мин.) давление в тепловой сети снизилось на ____ МПа;

б) расход подпиточной воды в испытуемой тепловой сети составил ___ т/ч.

2. После снижения пробного давления в тепловой сети до рабочего произведен визуальный осмотр испытываемых участков тепловых сетей, тепловых камер, запорной арматуры, креплений, соединений и обнаружены следующие дефекты: _____________________________

_________________________________________________________________________________

3. Сведения об имеющихся актах осмотров, гидроиспытаний, промывок, ремонтов (замены) испытуемых участков тепловых сетей: ________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Установленные настоящим актом дефекты подлежат устранению к "__" _______20__ г.

Выводы и заключение комиссии:

_________________________________________________________________________________

Председатель комиссии: ___________________________________________________________ (Ф.И.О., подпись)

Члены комиссии: _________________________________________________________________(Ф.И.О., подпись)

_________________________________________________________________(Ф.И.О., подпись)

_________________________________________________________________(Ф.И.О., подпись)

_________________________________________________________________(Ф.И.О., подпись)

Представителей собственников: ___________________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

Представитель специализированных организаций (по согласованию):

_________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

"____" __________________ 20_____ г.

## АКТ

## проверки готовности индивидуального теплового пункта (ИТП) к отопительному периоду

## «___» ___________ 20__г.

## Наименование объекта ________________________________________________________

## Адрес объекта _______________________________________________________________

Комиссия в составе:

председателя:

________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

членов комиссии:

_________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

_________________________________________________________________________________

(должность фамилия, инициалы)

## Произвели проверку технического состояния и комплектации оборудования ИТП

## При осмотре выявлено следующее:

## 1. присоединение систем теплопотребления паспорту ИТП, техническим условиям и условиям договоров теплоснабжения и водоснабжения: ______________________________;

## (соответствует; не соответствует)

2.1 наличие схемы ИТП: ____________________________________;

(в наличии; отсутствует)

## 2.2 наличие паспорта ИТП:____________________________________;

## (в наличии; отсутствует)

## 3. нумерация трубопроводной арматуры схеме и паспорту ИТП _______________________;									(соответствует; не соответствует)

4. тип установленной трубопроводной арматуры, места установки арматуры на трубопроводах и в помещении ИТП требованиям нормативно-технической документации и паспорту ИТП _______________________________;

(соответствует; не соответствует)

## 4.1. состояние трубопроводной арматуры для дальнейшей эксплуатации ________________;

(пригодно; не пригодно)

## 5. тип, места установки тепловой изоляции трубопроводов и арматуры требованиям нормативно-технической документации _______________________________;

(соответствует; не соответствует)

5.1. состояние установленной тепловой изоляции трубопроводов и арматуры для дальнейшей эксплуатации ____________________;

(пригодно; не пригодно)

6. тип установленных контрольно-измерительных приборов, места установки контрольно-измерительных приборов на трубопроводах и в помещении ИТП требованиям нормативно-технической документации и паспорту ИТП_______________________________;

(соответствует; не соответствует)

6.1. состояние контрольно-измерительных приборов для дальнейшей эксплуатации ____________________;

(пригодно; не пригодно)

7. автоматические регуляторы (давления, расхода, температуры) в ИТП ___________________;

(установлены; не предусмотрены)

7.1 тип установленных автоматических регуляторов (давления, расхода, температуры), места установки автоматических регуляторов на трубопроводах и в помещении ИТП требованиям нормативно-технической документации и паспорту ИТП _______________________________;

(соответствует; не соответствует)

7.2. состояние автоматических регуляторов для дальнейшей эксплуатации _________________;

(пригодно; не пригодно)

8. защита систем теплопотребления абонента от аварийного повышения параметров теплоносителя  ____________________________________________________________

(обеспечена на источнике теплоснабжения; обеспечена в ИТП; отсутствует)

8.1. оборудование защиты систем теплопотребления абонента от аварийного повышения параметров теплоносителя  (при наличии в ИТП) для дальнейшей эксплуатации ___________;

(пригодно; не пригодно)

9. прямые соединения оборудования ИТП с сетями канализации и водопровода_____________;

(в наличии; отсутствуют)

10. дроссельные устройства, обеспечивающие гашение избыточного напора и элеваторы ___________________________;

(в наличии; не предусмотрены)

10.1 пломбы на дроссельных устройствах и элеваторах ______________________________;

(в наличии; отсутствуют)

11. состояние утепления помещений ИТП требованиям нормативно-технической документации _______________________________________________________________________________;

(соответствует; не соответствует)

12. актуальные и соответствующие действительности инструкции для обслуживающего персонала и принципиальные схемы _________________________________________________;

(в наличии; отсутствуют)

13. промывка теплообменного оборудования теплового пункта проведена: ______________;

(дата и номера Актов промывки)

14. испытания теплообменного оборудования теплового пункта на прочность и плотность проведены: __________________________________;

(дата и номера Актов испытаний)

15. эксплуатационный режим систем теплопотребления ______________________________.

(разработан; не разработан)

Замечания: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата устранения замечаний ____________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Отметка об устранении замечаний: _____________________________________________

_________________________________________________________________________________

В результате проверки индивидуальный тепловой пункт (ИТП) к отопительному периоду 20__ - 20__ признан ________________________.

(готовым; не готовым)

Председатель комиссии: ___________________________________________________________ (Ф.И.О., подпись)

Члены комиссии: _________________________________________________________________(Ф.И.О., подпись)

_________________________________________________________________(Ф.И.О., подпись)

_________________________________________________________________(Ф.И.О., подпись)

_________________________________________________________________(Ф.И.О., подпись)

Представителей собственников: ___________________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

Представитель специализированных организаций (по согласованию):

__________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

"____" __________________ 20_____ г.

## АКТ

## проверки соответствия подключения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения

## «___» ___________ 20__г.

## Наименование объекта ________________________________________________________

## Адрес объекта _______________________________________________________________

Комиссия в составе:

председателя:

________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

членов комиссии:

_________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

_________________________________________________________________________________

(должность фамилия, инициалы)

## Произвели проверку соответствия подключения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения.

## При осмотре выявлено следующее:

## 1. схема подключения систем теплопотребления, техническим условиям и условиям договоров теплоснабжения и водоснабжения: ______________________________;

## (соответствует; не соответствует)

2. тип установленной трубопроводной арматуры, места установки арматуры на трубопроводах требованиям нормативно-технической документации _______________________________;

(соответствует; не соответствует)

## 2.1. состояние трубопроводной арматуры для дальнейшей эксплуатации ________________;

(пригодно; не пригодно)

## 3. тип, места установки тепловой изоляции трубопроводов и арматуры требованиям нормативно-технической документации _______________________________;

(соответствует; не соответствует)

3.1. состояние установленной тепловой изоляции трубопроводов и арматуры для дальнейшей эксплуатации ____________________;

(пригодно; не пригодно)

4. тип установленных контрольно-измерительных приборов, места установки контрольно-измерительных приборов на трубопроводах требованиям нормативно-технической документации _______________________________;

(соответствует; не соответствует)

4.1. состояние контрольно-измерительных приборов для дальнейшей эксплуатации ____________________;

(пригодно; не пригодно)

5. автоматические регуляторы (давления, расхода, температуры) ______________________;

(установлены; не предусмотрены)

5.1 тип установленных автоматических регуляторов (давления, расхода, температуры), места установки автоматических регуляторов на трубопроводах требованиям нормативно-технической документации _______________________________;

(соответствует; не соответствует)

5.2. состояние автоматических регуляторов для дальнейшей эксплуатации ____________________;

(пригодно; не пригодно)

6. защита систем теплопотребления абонента от аварийного повышения параметров теплоносителя  ____________________________________________________________

(обеспечена на источнике теплоснабжения; обеспечена в ИТП; отсутствует)

6.1. оборудование защиты систем теплопотребления абонента от аварийного повышения параметров теплоносителя  (при наличии у Абонента) для дальнейшей эксплуатации _______________________;

(пригодно; не пригодно)

7. прямые соединения систем теплопотребления с сетями канализации и водопровода

___________________________;

(в наличии; отсутствуют)

8. дроссельные устройства, обеспечивающие гашение избыточного напора и элеваторы ___________________________;

(в наличии; не предусмотрены)

8.1 пломбы на дроссельных устройствах и элеваторах ______________________________;

(в наличии; отсутствуют)

9. эксплуатационный режим систем теплопотребления ______________________________;

(разработан; не разработан)

Замечания: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата устранения замечаний ____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Отметка об устранении замечаний: _____________________________________________

____________________________________________________________________________

В результате проверки подключенные системы теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения признаны ___________________________________, системы теплопотребления

(соответствующими; не соответствующими)

Абонента с непосредственным присоединением к тепловым сетям к отопительному периоду_______________________.

(готова; не готова)

Председатель комиссии: ___________________________________________________________ (Ф.И.О., подпись)

Члены комиссии: _________________________________________________________________(Ф.И.О., подпись)

_________________________________________________________________(Ф.И.О., подпись)

_________________________________________________________________(Ф.И.О., подпись)

_________________________________________________________________(Ф.И.О., подпись)

Представителей собственников: ___________________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

Представитель специализированных организаций (по согласованию):

__________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

"____" __________________ 20_____ г.

ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА/ СОЦИАЛЬНОГО ОБЪЕКТА/ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 20___-20____ гг.

Городское поселение поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области

Адрес: поселок Красное-на-Волге, ул._________________________, д.________

управляющая компания, ТСЖ, непосредственное управление (нужное подчеркнуть)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Год постройки: ___________ г.

2. Характеристика объекта:

износ -  %  ______    этажность  - ____  подъездов  - ________

количество квартир - ______ (шт.)

фундаменты: _______________

стены:   ____________________

кровля: ____________________

водоснабжение: _____________

водоотведение: ______________

газоснабжение: централизованное

теплоснабжение: ______________

энергоснабжение: централизованное

общая площадь дома: _______ (кв. м)

3. Ресурсоснабжающие организации по:

теплоснабжению - ____________________________

газоснабжению ______________________________

водоснабжению ______________________________

энергоснабжению ____________________________

II. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА/ СОЦИАЛЬНОГО ОБЪЕКТА

В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ ПРОШЕДШЕГО 20____ г.

| N п/п | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования | Дата | Причина возникновения неисправностей (аварий) | Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в текущем 20____ г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

III. ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ МНОГОКВАРТИРНОГО

ДОМА / СОЦИАЛЬНОГО ОБЪЕКТА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 20___-20____ гг.

| № п/п | Виды выполненных работ по конструкциям здания и инженерному оборудованию | Единицы измерения | Всего по плану подготовки к зиме | Выполнено при подготовке к зиме | Оценка состояния (хорошее, удовлетворительное) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт кровли |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт чердачных помещений в том числе: - утепление (засыпка) чердачного перекрытия - изоляция вентиляционных коробов и камер - ремонт перекрытий - иные работы |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт фасадов, в том числе: - ремонт и покраска - герметизация швов - ремонт водосточных труб - ремонт, утепление, остекление оконных заполнений - утепление дверных проемов - иные работы |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт подвальных помещений, в том числе: - ремонт дренажных и водоотводящих устройств - иные работы |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт фундаментов, в том числе: - отмосток - приямков - иные работы |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт вентканалов, газодымоходов, в том числе: - каналов - оголовков - проверка на плотность и герметичность - иные работы |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт инженерного оборудования, в том числе: 1) центрального отопления: - радиаторов - трубопроводов - запорной арматуры - изоляция труб, арматуры - промывка - опрессовка - тепловых пунктов - иные работы 3) горячего водоснабжения: - трубопроводов - запорной арматуры - изоляция труб, арматуры - промывка - опрессовка - иные работы 4) водопровода: - ремонт и замена арматуры - ремонт и изоляция труб - иные работы 5) канализации: - ремонт трубопроводов - ремонт колодцев - промывка системы - иные работы 6) электрооборудования: - световой электропроводки - силовой электропроводки - вводных устройств - приборов освещения |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт покрытий дворовых территорий (при наличии межевания земельного участка) |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт печей отопления |  |  |  |  |
| 10 | Другие работы |  |  |  |  |

Обеспеченность объекта:

пескосоляной смесью и химреагентами _________________________________

(обеспечено/не обеспечено)

инструментом и инвентарем для зимней уборки территорий __________________________

(обеспечено/не обеспечено)

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА / СОЦИАЛЬНОГО ОБЪЕКТА

К ЗИМЕ 20___-20___ гг.

Председатель комиссии: ___________________________________________________________ (Ф.И.О., подпись)

Члены комиссии: _________________________________________________________________(Ф.И.О., подпись)

_________________________________________________________________(Ф.И.О., подпись)

_________________________________________________________________(Ф.И.О., подпись)

_________________________________________________________________(Ф.И.О., подпись)

_________________________________________________________________(Ф.И.О., подпись)

_________________________________________________________________(Ф.И.О., подпись)

Представителей собственников: ____________________________________________________ (Ф.И.О., подпись)

Представитель специализированных организаций (по согласованию):

_________________________________________________________________________ (Ф.И.О., подпись)

"____" __________________ 20_____ г.

Разрешаю эксплуатацию данного дома в зимних условиях 20____-20____ гг.

________________________________________________________________________________ (Ф.И.О., подпись)

АКТ

проверки готовности тепловых сетей и систем теплопотребления Абонента

к отопительному периоду 20__ - 20___ г.г.

«___» ___________ 20__г.

Наименование организации (учреждения) ________________________________________

Адрес Абонента _______________________________________________________________

Комиссия в составе:

председателя:

________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

членов комиссии:

_________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

_________________________________________________________________________________

(должность фамилия, инициалы)

составили настоящий Акт о том, что  нами «___» ___________ 20__г. произведена проверка готовности тепловых сетей и систем теплопотребления Абонентом к отопительному периоду 20__ - 20___ г.г.

Абонентом следующие документы, подтверждающие выполнение требования действующих нормативно-технических документов:

1. акты промывки трубопроводов тепловых сетей ________________________________;

(не предоставлены/предоставлены/ не требуется)

2. акты испытаний трубопроводов тепловых сетей на плотность и прочность ____________________________;

(не предоставлены/предоставлены/ не требуется)

3. акты осмотра теплопровода при вскрытии прокладки ______________________________;

(не предоставлены/предоставлены/ не требуется)

4. акты проверки соответствия подключения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения ____________________________;

(не предоставлены/предоставлены/ не требуется)

5. акты проверки готовности индивидуального теплового пункта (ИТП) к отопительному периоду _______________________________;

(не предоставлены/предоставлены/ не требуется)

6. акты испытания трубопроводов и систем теплопотребления на плотность и прочность индивидуальных тепловых пунктов (ИТП)  ________________________________;

(не предоставлены/предоставлены/ не требуется)

7. акты промывки трубопроводов и систем теплопотребления индивидуального теплового пункта (ИТП) _________________________________;

(не предоставлены/предоставлены/ не требуется)

На основании результатов проведенной проверки тепловые сети, индивидуальные тепловые пункты (ИТП) и/или абонентские вводы тепловых сетей непосредственного присоединения Абонента к тепловым сетям к отопительному периоду 20__ - 20___ г.г. признаны _____________________________.

(готовыми/ не готовыми)

Председатель комиссии: ___________________________________________________________ (Ф.И.О., подпись)

Члены комиссии:

_________________________________________________________________(Ф.И.О., подпись)

_________________________________________________________________(Ф.И.О., подпись)

_________________________________________________________________(Ф.И.О., подпись)

Представителей собственников: ___________________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

Представитель специализированных организаций (по согласованию):

_________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

"____" __________________ 20_____ г.

АКТ

проверки наличия паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности

«___» ___________ 20__г.

Наименование организации (учреждения) ________________________________________

Адрес Абонента _______________________________________________________________

Комиссия в составе:

председателя:

________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

членов комиссии:

_________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

_________________________________________________________________________________

(должность фамилия, инициалы)

составили настоящий акт в том, что «__» ____________ 20___ г.

проведена проверка наличия паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности на объекте по адресу: ________________________________

Паспорта теплопотребляющих установок, принципиальные схемы в наличии и соответствуют действительности.

Эксплуатационные инструкций для обслуживающего персонала, инструкции по охране труда и пожарной безопасности в наличии и соответствуют действительности.

Протоколы проверки знаний персонала и сведения об аттестации ответственных лиц предоставлены.

Председатель комиссии: ___________________________________________________________ (Ф.И.О., подпись)

Члены комиссии: _________________________________________________________________(Ф.И.О., подпись)

_________________________________________________________________(Ф.И.О., подпись)

_________________________________________________________________(Ф.И.О., подпись)

_________________________________________________________________(Ф.И.О., подпись)

Представителей собственников: _____________________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

Представитель специализированных организаций (по согласованию):

_________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

"____" __________________ 20_____ г.