АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСЁЛОК КРАСНОЕ-НА-ВОЛГЕ  КРАСНОСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» октября 2022 года	№ 343

Об утверждении реестра противопожарных водоемов на территории городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», частью 5 статьи 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 года №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", Законом Костромской области от 22.11.2000 № 124-ЗКО «О пожарной безопасности на территории Костромской области», Уставом муниципального образования городское поселение поселок Красное-на-Волге,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить реестр противопожарных водоемов, расположенных на территории городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области (приложение 1).

2. Утвердить Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области (приложение 2).

3. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию.

Глава городского поселения:                                                           В.Н. Недорезов

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского поселения поселок

Красное-на-Волге

от 14 октября  2022 года №  343

Реестр

противопожарных водоемов, расположенных на территории

городского поселения поселок Красное-на-Волге

Красносельского муниципального района

Костромской области

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пожарный водоем | п. Красное-на-Волге ул. Мелиоративная у дома №19 |
| 2 | Пожарный водоем | п. Красное-на-Волге переулок Заводской у дома №12А |
| 3 | Пожарный водоем | п. Красное-на-Волге ул. Островского у дома №36 |
| 4 | Пожарный водоем | п. Красное-на-Волге ул. Горького у дома №5А |
| 5 | Пожарный водоем | п. Красное-на-Волге ул. Карла Маркса у дома №23 |
| 6 | Пожарный водоем | п. Красное-на-Волге ул. Готовцевой у дома №21А |
| 7 | Пожарный водоем | п. Красное-на-Волге ул. Волжская (стоянка маломерных судов) |
| 8 | Пожарный водоем | п. Красное-на-Волге ул. Волжская у дома №30 |
| 9 | Пожарный водоем | п. Красное-на-Волге ул. Окружная у дома №4 |
| 10 | Пожарный водоем | п. Красное-на-Волге ул. Лермонтова у дома №19А |
| 11 | Пожарный водоем | п. Красное-на-Волге ул. Подстанция у дома №4 |
| 12 | Пожарный водоем | п. Красное-на-Волге ул. Молодежная у дома №5 |
| 13 | Пожарный водоем | п. Красное-на-Волге ул. Мирная у дома №6А |
| 14 | Пожарный водоем | п. Красное-на-Волге ул. Калинина у дома №45 |

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского поселения поселок

Красное-на-Волге

от 14 октября  2022 года № 343

Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения

на территории городского поселения поселок Красное-на-Волге

Красносельского муниципального района Костромской области

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории городского поселения поселок Красное-на-Волге

Красносельского муниципального района Костромской области (далее – Правила).

1.2. Подразделения Государственной противопожарной службы (далее – ГПС) имеют право на беспрепятственный въезд на территорию поселения для заправки водой из источников наружного противопожарного водоснабжения (далее – ИНПВ), необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

1.3. Направление движения к ИНПВ должно обозначаться указателями.

2. Учет и порядок проверки наружного противопожарного водоснабжения

2.1. Проверка ИНПВ производится не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением актов в соответствии с приложением 1 к настоящим Правилам.

2.2. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки (пирса) для забора воды;

- наличие проруби (при установлении устойчивого ледяного покрова на поверхности пожарного водоема).

2.3. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, администрация городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию ИНПВ, расположенных на территории поселения.

2.4. По результатам инвентаризации составляется Реестр ИНПВ, расположенных на территории городского  поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области, с соответствии с приложением 2 к настоящим Правилам.

3. Содержание источников

наружного противопожарного водоснабжения

3.1. Собственники ИНПВ, обязаны после получения сообщения о неисправности ИНПВ, произвести устранение выявленных неисправностей. В случае проведения капитального ремонта или замены ИНВП сроки согласовываются с ГПС.

3.2. Содержание ИНПВ проводится за счет средств собственника ИНПВ.

4. Особенности эксплуатации источников наружного

противопожарного водоснабжения в теплый период

4.1. Ежегодно в теплый период производится:

- очистка пожарных водоемов от загрязнения (растительные остатки, бытовой мусор и т.п.) по мере загрязнения, но не менее 1 раза в 3 месяца;

- проверка уровня воды в пожарных водоёмах не менее 1 раза в 3 месяца;

- проверка подъездов к ИНПВ и площадок для установки пожарных автомобилей не менее 1 раза за период.

5. Особенности эксплуатации источников наружного

противопожарного водоснабжения в зимний период

5.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка ИНПВ к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- проверить уровень воды в пожарных водоёмах;

- произвести очистку от снега и льда подъездов к ИНПВ и площадок для установки пожарных автомобилей;

- при образовании устойчивого ледяного покрова на поверхности воды пожарного водоема устраивать прорубь, осуществлять расчистку площадки от снега для установки пожарных автомобилей. В летнее время при понижении уровня воды в местах забора воды устраивать котлован.

Приложение 1

к правилам учета и проверки

наружного противопожарного

водоснабжения на территории

городского поселения поселок

Красное-на-Волге Красносельского

муниципального района

Костромской области

АКТ

проверки пожарного водоема

_______________________                                                                      « _»__________20__ г.

(место составления акта)

Мы, нижеподписавшиеся:

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

составили настоящий акт о том, что проведена проверка состояния пожарного водоема.

| № п/п | Местоположение | Наличие указателя | Наличие подъезда | Наличие площадки (пирса) | Объем воды | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

Заключение:

(наименование пожарного водоема)

Действующий / Недействующий

(ненужное зачеркнуть)

Приложение 2

к правилам учета и проверки

наружного противопожарного

водоснабжения на территории

городского поселения поселок

Красное-на-Волге Красносельского

муниципального района

Костромской области

Костромской области

Реестр

источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения объекта | Состояние (действующий/недействующий) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Пожарные водоемы |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |